《仪器分析》课程教学大纲

- 一、课程基本信息

1、课程代码：

2、课程名称（中/英文）：仪器分析/Instrumental Analysis

3、学时/学分：36/2

4、先修课程：无机及分析化学，有机化学，物理化学

5、面向对象：致远学院

6、开课院（系）、教研室：化学化工学院

7、教材：《仪器分析》，方慧群等编著（南京 大学）， 科学出版社，2002；

教学参考书：《仪器分析》，张寒琦等编，高等教育出版社；《仪器分析》，武汉大学化学系编，高等教育出版社，《仪器分析原理》，北京大学化学系编著，北京大学出版社。《Principles of Instrumental Analysis》(6th edition), Skoog DA, Holler FJ and Crouch SR, Thomson; 《Contemporary Instrumental Analysis》， Rubinson KA,. Rubinsion JF，Presentice-Hall，Inc，2000

- 二、课程性质和任务

《仪器分析》是化学及其相关专业的一门重要的基础课程，它是基于物质的物理与化学性质建立的物质的化学组成、状态和结构的分析测试方法，已经成为物理、化学、生物等领域研究中的重要手段。本课程主要讲授电化学分析、原子光谱分析、分子光谱分析、色谱分析、毛细管电泳以及质谱分析方法的原理、仪器结构、定性定量方法。通过本课程的教学，要求学生掌握常用仪器分析方法的基本原理、特点和适用范围；了解常见分析仪器的基本结构和工作原理；初步具有应用这些方法解决相应问题的能力，为今后从事科研工作奠定的理论基础。

- 三、教学内容和基本要求

教学内容及供参考的学时要求。

第一章  绪论（1）

仪器分析的任务、特点；仪器分析方法的分类、仪器性能表征方法，仪器分析发展现状及其应用领域。

第二章 电化学分析概论(1)

电化学分析方法原理，分析方法的分类，电极类型，电极电位测定方法。

第三章 电位分析法（2）

离子选择性电极及其主要性能参数、仪器；离子选择性电极分析方法和应用、电位滴定方法。

第四章 电重量分析和库仑分析法（1）

电重量分析 和库仑分析法原理及应用。

第五章 伏安分析法和极谱分析法（2）

概述，极谱分析基本原理，极谱定量分析，极谱与伏安分析新方法。

第六章 色谱分析法导论（3）

概述，色谱图及色谱常用术语，色谱分析基本理论，色谱定性和定量方法。

第七章 气相色谱法（2）

气相色谱仪的结构，气相色谱固定相、检测器，操作条件的选择，毛细管色谱方法。

第八章 液相色谱法（2）

高效液相色谱仪结构，分离模式，流动性相和固定相，应用。

第九章 毛细管电泳 （2）

毛细管电泳理论，检测方法与仪器结构， 分离模式，应用。

第十章 光谱分析方法导论 （2）

电磁辐射的波动性，辐射量子力学性质及光学分析方法的分类和特点。

第十一章 原子发射光谱 （2）

原子发射光谱方法原理，仪器基本结构，定性及定量分析，应用。

第十二章 原子吸收光谱法（2）

原子光谱方法原理，仪器结构、定量方法、应用。

第十三章 紫外－可见吸收光谱 （2）

基本原理，紫外－可见吸收光谱与分子结构的关系，紫外－可见分光光度计结构，定量方法和应用。

第十四章 分子发光分析法（2）

荧光和磷光产生的机理，荧光强度的影响因素，荧光定量依据，荧光光度计结构，方法的应用。 化学发光法的基本原理、仪器特点和应用。

第十五章 红外光谱法（2）

红外吸收光谱基本原理，红外吸收光谱与分子结构的关系，红外光谱仪的结构，应用。

第十六章 核磁共振法（2）

基本原理，核磁共振仪，核磁共振波谱的解析，应用。

第十七章 分子质谱法（2）

基本原理，离子化模式、质谱仪结构，离子峰的类型，色谱-质谱联用技术。

- 四、对学生能力培养的要求

通过重点讲解和布置作业加深学生对各种仪器方法原理的理解和掌握。鉴于现代分析技术的内容非常广泛，既是分析测试方法又是化学研究手段，因此本课程的教学内容应兼顾成分分析和结构分析、无机分析和有机分析。通过本课程的学习，要求学生掌握常用分析技术（如、原子光谱、分子光谱、核磁、质谱、电化学、色谱、毛细管电泳等）的原理、特点，了解各种方法的应用范围，并对各种分析技术的发展趋势有初步的认识。